《人工智能与造纸自动控制》课程教学大纲

（理论课程·2024版）

一、课程基本信息

| 课 程 号 | B916009 | 开课单位 | 轻工学部 轻化工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | （中文）人工智能与造纸自动控制 |  |  |
|  | （英文）Artificial Intelligence and Papermaking Automatic Control |  |  |
| 课程性质 | 选修 | 考核类型 | 考查 |
| 课程学分 | 1.5 | 课程学时 | 24 |
| 课程类别 | 专业任选课 |  |  |
| 先修课程 | 工程制图、电工学、制浆原理与工程、造纸原理与工程、制浆造纸机械与设备 |  |  |
| 适用专业（类） | 轻化工程（制浆造纸工程方向） |  |  |

二、课程描述及目标

（一）课程简介

【简要说明课程性质及在人才培养过程中的地位、作用，以及课程基本内容等。本部分简要地介绍课程的学科背景、开设目的和意义、课程内容的中心和重点、课程的总体特点等。字数控制在500字以内】

《人工智能与造纸自动控制》课程是本专业的一门选修课程。

人工智能与造纸自动控制是一门综合性技术课程，它是利用自动控制学、仪器仪表学及人工智能理论服务于工程学科，与生产过程有着紧密的联系。本课程主要内容包括人工智能技术、检测仪表和自动控制系统，并结合制浆造纸工艺过程进行论述。通过本课程的学习，学生能够掌握制浆造纸过程仪表与自动控制的工作原理、主要部件及操作维护，了解人工智能技术在造纸工业中的应用。该课程与工程制图、电工学、制浆原理与工程、造纸原理与工程、制浆造纸机械与设备等课程有密切联系，是轻化工程专业（制浆造纸工程方向）学生高质量完成毕业设计的重要工具，也为以后的工作学习打下坚实基础。

（二）教学目标

【本课程拟达到的教学目标：从学生的学习成效角度进行简要列举，即学生在学习本课程后在知识与能力、过程与方法、情感与价值观等方面要达到的主要目标，如学会什么知识、具备什么能力，重点描述学生在课程学习结束后知识的迁移、认知的转变以及能力的提升等。学习目标不宜过多，尽量控制在5个以内。特别注意：本部分不是陈述老师拟教授和/或训练的内容。字数控制在800字以内】

课程目标1：掌握轻工仪表与自动控制基本原理，能够结合数学、自然科学及工程知识，用于工程设计、技术开放、工艺优化及产品研发过程中的复杂工程问题解决方案的比较与综合。

课程目标2：能够了解制浆造纸工程领域自动控制和人工智能前沿发展现状和趋势，了解轻化工程专业常用的自动控制仪器、控制用信息技术工具、工程工具和控制软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

三、课程目标对毕业要求的支撑关系

| 毕业要求指标点 | 课程目标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1.4能够将相关工程知识和方法用于工程设计、技术开放、工艺优化及产品研发过程中的复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | 课程目标1 | 50% |
| 5-1：了解轻化工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。 | 课程目标2 | 50% |

四、教学方式与方法（如有实验，则需对实验教学方法与手段做必要的说明）

理论教学：讲授、启发、讨论、案例教学等。

五、教学重点与难点（如有实验，则需对实验教学重点与难点做必要的说明）

（一）教学重点

第一章 自动控制系统基本概念

基本要求：通过本章的学习，掌握自动控制系统基本概念，自动控制系统的表示形式，自动控制系统的过渡过程和品质指标，过程特性及其数学模型。

重点：掌握自动控制系统的表示形式，自动控制系统的品质指标，描述对象特性的参数。

第二章 压力测量

基本要求：通过本章的学习，掌握基本概念，掌握各种压力测量仪表的工作原理，学会压力计的选用和安装。

重点：掌握基本概念，掌握各种压力测量仪表的工作原理，学会压力计的选用和压力计的安装。

第三章 流量测量

基本要求：掌握节流装置的流量测量原理；转子流量计的测量原理；学会差压式流量计的安装；了解椭圆齿轮流量计；涡轮流量计；漩涡流量计；电磁流量计；超声流量计。

重点：掌握节流装置的流量测量原理；转子流量计的测量原理。

第四章 液位测量

基本要求：通过本章的学习，了解玻璃液位计、浮力式液位计、静压式液位计及电容式液位计的测量方法，掌握差压式液位计、电容式物位传感器、核辐射物位计的使用方法。

重点：掌握差压式液位计的使用方法

第五章 温度测量

基本要求：了解双金属温度计、压力计式温度计、辐射式高温计的工作原理，了解测温元件的安装要求、布线要求，掌握热电偶温度计、热电阻温度计的工作原理和使用。

重点：热电偶温度计、热电阻温度计的工作原理；工业常用热电偶、热电阻；电动温度变送器工作原理。

第六章 基本调节规律及应用

基本要求：双位调节、比例调节、积分调节、微分调节的定义， 各种调节的规律和调节过程。

重点：掌握各种调节的规律和调节过程，以及实际应用。

第七章 执行器

基本要求：了解气动执行器结构与分类，电动执行器作用种类，角行程电动执行机构工作过程，电-气转换器；电-气阀门定位器；数字阀特点，智能控制阀的智能体现。

重点：掌握气动执行器结构与分类，气动执行机构 ，控制机构；控制阀的流量特性；执行器的选择和使用。

第八章 简单控制系统

基本要求：通过本章的学习，了解简单控制系统的结构与组成，简单控制系统的设计，控制器参数的工程整定。

重点：掌握被控变量的选择；操纵变量的选择；测量元件特性的影响；控制器的选择；控制器参数的工程整定。

第九章 复杂控制系统

基本要求：通过本章的学习，掌握串级控制系统的基本概念、控制过程分析，串级控制系统的确定，控制规律的选择；串级控制系统的投运；串级控制系统的参数整定。

重点：掌握串级控制系统的基本概念、控制过程分析，控制调节系统的确定，控制规律的选择。

第十章 造纸过程自动控制和人工智能

基本要求：通过本章的学习，掌握造纸过程自动控制方案和人工智能技术的应用情况。

重点：掌握造纸过程自动控制方案。

（二）教学难点

第一章 自动控制系统基本概念

难点：自动控制系统的品质指标；描述对象特性的参数。

第二章 压力测量

难点：单圈弹簧管式压力表；应变片式压力变送器；电容式压力变送器；压力计的选用。

第三章 流量测量

难点：转子流量计的选用与读数修正。

第四章 液位测量

难点：差压变送器的量程迁移。

第五章 温度测量

难点：热电偶温度计的冷端温度补偿；电动温度变送器工作原理、测量桥路、电压一电流转换器。

第六章 基本调节规律及应用

难点：掌握各种调节的规律和调节过程，以及实际应用。

第七章 执行器

难点：控制阀的流量特性；执行器的选择和使用。

第八章 简单控制系统

难点：被控变量的选择；操纵变量的选择；测量元件特性的影响；控制器的选择；控制器参数的工程整定。

第九章 复杂控制系统

难点：串级控制系统的参数整定。

第十章 造纸过程自动控制和人工智能

难点：造纸过程自动控制方案。

六、教学内容、基本要求与学时分配

| 序号 | 教学内容 | 基本要求 | 学时 | 教学 方式 | 对应课程 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 自动控制系统基本概念 | 掌握自动控制系统基本概念，自动控制系统的表示形式，自动控制系统的过渡过程和品质指标，过程特性及其数学模型。 | 4 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标1 |
| 2 | 第2章 压力测量 | 掌握基本概念，掌握各种压力测量仪表的工作原理，学会压力计的选用和安装。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标1 |
| 3 | 第3章 流量测量 | 掌握节流装置的流量测量原理；转子流量计的测量原理；学会差压式流量计的安装；了解椭圆齿轮流量计；涡轮流量计；漩涡流量计；电磁流量计；超声流量计。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标1 |
| 4 | 第4章 液位测量 | 掌握静压式液位计及电容式液位计的测量方法，掌握差压式液位计、电容式物位传感器、核辐射物位计的使用方法。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标1 |
| 5 | 第5章 温度测量 | 掌握热电偶温度计、热电阻温度计的工作原理和使用。了解测温元件的安装要求、布线要求， | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标1 |
| 6 | 第6章 基本调节规律及应用 | 掌握双位调节、比例调节、积分调节、微分调节的定义， 各种调节的规律和调节过程。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标2 |
| 7 | 第7章 执行器 | 掌握气动执行器结构与分类，电动执行器作用种类，电-气转换器；电-气阀门定位器；数字阀特点，智能控制阀的智能体现。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标2 |
| 8 | 第8章 简单控制系统 | 掌握简单控制系统的结构与组成，简单控制系统的设计，控制器参数的工程整定。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标2 |
| 9 | 第9章 复杂控制系统 | 掌握串级控制系统的基本概念、控制过程分析，控制规律的选择；串级控制系统的投运；串级控制系统的参数整定。 | 2 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标2 |
| 10 | 第十章 造纸过程自动控制和人工智能 | 掌握造纸过程自动控制方案和人工智能技术的应用。 | 4 | 讲授、启发、讨论 | 课程目标2 |
| 合 计 |  |  | 24 |  |  |

七、学业评价和课程考核

（一）考核类型：考试    考查

（二）考核方式：开卷考试    闭卷考试    课程论文

课程报告    其它：

（三）成绩评定：

| 考核 依据 | 建议分值 （百分比） |  |  | 考核/评价细则 | 对应课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时作业 | 20% | 作业1 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标1 |
|  |  | 作业2 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标1 |
|  |  | 作业3 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标1 |
|  |  | 作业4 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标1 |
|  |  | 作业5 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标1 |
|  |  | 作业6 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标2 |
|  |  | 作业7 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标2 |
|  |  | 作业8 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标2 |
|  |  | 作业9 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标2 |
|  |  | 作业10 | 2% | 主要考察学生平时作业的完成率、正确率及完成质量 | 课程目标2 |
| 平时考核 | 20% |  |  | 考察学生课堂回答问题，参与讨论及上机练习情况 | 课程目标1、2 |
| 期末 考核 | 60% |  |  | 主要考核学生运用AutoCAD软件正确表达制浆造纸机械部件、设备结构的能力，考核学生运用AutoCAD软件对制浆造纸工艺流程和设备布置进行模拟和预测的能力。 | 课程目标1、2 |

八、课程目标达成评价

根据专业建设特点，本课程达成度确定为0.65。

课程整体评定成绩由平时成绩（平时作业、平时考核）和期末考试组成，具体如下:

考核方式及各部分成绩

| 课程目标 | 考核方式及对应成绩（分） |  |  | 分配成绩总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平时作业 | 平时考核 | 期末考试 |  |
| 课程目标1 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 课程目标2 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 合计 | 20 | 20 | 60 | 100 |

考核与评价标准

1）期末考试

按照期末考试的参考答案、评分标准进行评分。卷面分采用百分制评分，总评后按照60%进行折算。

| 对应课程目标 | 考核内容 | 期末考试卷面分数 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标 1 | 掌握轻工仪表与自动控制基本原理，能够结合数学、自然科学及工程知识，用于工程设计、技术开放、工艺优化及产品研发过程中的复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | 50 |
| 课程目标 2 | 能够了解制浆造纸工程领域自动控制和人工智能前沿发展现状和趋势，了解轻化工程专业常用的自动控制仪器、控制用信息技术工具、工程工具和控制软件的使用原理和方法，并理解其局限性。 | 50 |

2）平时作业

每个课程目标的平时作业按照百分制评分，求出各次作业的平均分，按照各个课程目标的权重进行折算。作业评分标准如下表所示：

| 观测点 | 评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80-100分 | 70-79分 | 60-70分 | 0-60分 |
| 作业完成进度及态度（权重0.2） | 按时完成，书写规范、清晰 | 按时完成，书写基本规范、清晰 | 后期补交，书写基本规范、清晰 | 未完成或步骤不完善、书写不规范、不清晰 |
| 作业质量（权重0.8） | 对仪表自动控制和人工智能知识表述正确，分析合理、计算正确。 | 对仪表自动控制和人工智能知识表述基本正确，分析、计算存在少量错误。 | 对仪表自动控制和人工智能知识表述部分错误，分析、计算存在错误明显，但批改后能改正。 | 对仪表自动控制和人工智能知识表述存在明显错误，分析、计算不正确，或者存在抄袭。 |

3）平时考核

每个课程目标的平时考核按照百分制评分，求出各次考核的平均分，然后按照各个课程目标的权重进行折算。评分标准如下表所示：

| 观测点 | 评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80-100分 | 70-79分 | 60-70分 | 0-60分 |
| 参与课堂情况 （权重0.5） | 上课态度积极，主动参与课堂讨论、回答问题 | 上课态度较为积极，能够参与课堂讨论、回答问题 | 上课态度不够积极，被动参与课堂讨论 | 不参与课堂讨论 |
| 参与质量（权重0.5） | 能够正确表达仪表自动控制和人工智能知识 | 基本正确表达仪表自动控制和人工智能知识 | 表达仪表自动控制和人工智能知识存在错误，但能改正 | 不能正确表达仪表自动控制和人工智能知识 |

九、推荐教材和主要参考资料

（一）推荐教材

1.制浆造纸过程自动测量与控制（第二版），刘焕彬主编，中国轻工业出版社，2009年5月。

（二）参考教材

1.化工仪表及自动化（第六版），厉玉鸣主编，化学工业出版社，2019年2月

（三）网络资源

1.《自动控制原理》慕课，智慧树课程学习平台；

2.线上资源人工智能基础，https://coursehome.zhihuishu.com/

courseHome/1000008950#teachTeam

（教材选用应按照《山东省普通高等学校教材管理办法实施细则》、《齐鲁工业大学（山东省科学院）教材选用管理办法》要求，坚持凡选必审，坚持质量第一，坚持适宜教学，坚持科学审慎，坚持公平公正。参考资料包括参考教材、教学指导书、案例集、习题集、网络资源等，应当尽量齐全，与时俱进，政治立场和价值导向有问题的，内容陈旧、低水平重复、简单拼凑的不得选用。）